**杭州市环境集团有限公司 询价文件**

采购编号：HZHJ（X）-202405A01111

项目名称：2024年办公用品（打印耗材类）采购项目

杭州市环境集团有限公司

二○二四年5月

**询价采购文件目录**

[询价采购公告 1](#_Toc12264)

[第一章 供应商须知 4](#_Toc29535)

[（一）综合说明 6](#_Toc1699)

[（二）询价采购文件说明 6](#_Toc29738)

[（三）报价文件的编制 7](#_Toc15125)

[（四）报价文件的递交 9](#_Toc24323)

[（五）询价采购 9](#_Toc21402)

[（六）授予合同 11](#_Toc13668)

[第二章 采购需求书 12](#_Toc28488)

[第三章 合同主要条款 1](#_Toc2560)5

[第四章 附件 22](#_Toc28187)

# 询价公告

杭州市环境集团有限公司组织开展2024年办公用品（打印耗材类）采购项目的询价采购活动，欢迎符合要求的供应商积极参与。

1. **采购编号：**HZHJ（X）-202405A01111
2. **项目名称：**2024年办公用品（打印耗材类）采购项目

**三、项目限价：**人民币28.87078万元整。

**四、采购内容：**办公用品（打印耗材类）的供货、运输装卸、验收，共计清单106项。具体详见第二章采购需求书。

**五、供应商资格要求：**

（1）在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格/具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照（或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件，下同）副本复印件（加盖公章）；

（2）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加本项目。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目报价文件递交；

（3）近三年内供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）等其它官方网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）近两年内未被列入《杭州市环境集团有限公司黑名单供应商名录库》和《杭州市环境集团有限公司不合格供应商名录库》；

（5）响应单位须提供其股东信息及出资比例信息；

（6）本项目不接受联合体响应。

注：上述证明资料须齐全、有效，复印件应加盖供应商单位公章（所盖印章均为物理印章，加盖电子印章的将被视为无效，下同），并在报价文件中提供。

**六、询价采购文件获取**：

（1）报名时间：2024年5月9日至5月16日，每日上午9：00时至12：00时，下午13：00时至17：00时（北京时间）。

（2）报名方式：实行网上报名。将法定代表人授权委托书（或单位介绍信）、企业营业执照复印件（加盖公章）、单位开票信息、联系方式发送至hjcgb2022@163vip.com邮箱。同时跟采购人联系（叶工，0571-89716727）确认报名情况。

**采购文件获取：杭州市环境集团有限公司官网下载。**

**七、质疑：**

供应商如认为询价文件使自身的合法权益受到损害的，应于2024年5月17 日17时前以书面形式向采购人提出质疑。逾期视作无异议。

**八、响应保证金：**

金额：人民币5000元

支付形式：电汇、汇票、银行转账

收款单位（户名）：杭州市环境集团有限公司

账号：71080122000396190

开户行：宁波银行西湖支行

**九、报价文件递交截止时间和地点：**

（1）报价文件递交截止时间：2024年5月23日14时00分（北京时间）。

（2）报价文件递交地点：杭州市环境集团有限公司（杭州市拱墅区临半路90号）环境集采中心开标室。

（3）相关要求：在开标现场做到自备黑色签字笔和茶水，分散等候，隔空就坐，不扎堆集聚，不喧哗闲聊，开标结束即刻离场。

**十、**本项目的监督部门为杭州市环境集团有限公司纪检监察室，郑先生，13336041895。

**十一、联系方式：**

采购人：杭州市环境集团有限公司

通讯地址：杭州市拱墅区临半路90号

联系人：叶工

电话：0571-89716727

杭州市环境集团有限公司

2024年5月9日

# 第一章 供应商须知

**供应商须知前附表**

本供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本供应商须知前附表为准。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **说明与要求** |
| 1 | 项目名称及基本情况 | 项目名称：2024年办公用品（打印耗材类）采购项目采购人：杭州市环境集团有限公司、杭州天子岭清洁直运发展有限公司、杭州拱墅清洁直运有限公司、杭州天子岭发电有限公司、杭州环临环境发展有限公司、杭州临江环境能源有限公司、杭州萧山环城生物能源有限公司联系人：叶工 电话：0571- 89716727地 址：杭州市拱墅区临半路90号 |
| 2 | 采购内容 | 详见《询价采购公告》 |
| 3 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 4 | **★报价方式** | **包括货款、运输费、装卸费、税费、服务费等相关一切费用。** |
| 5 | 交货时间要求和供货期 | 交货时间：本次询价采购的2024年办公用品（打印耗材类）采购项目将根据采购人的实际需要进行供货。自接到采购人通知后，7日内将所需货物安全送到采购人指定地点，应急采购的，自接到采购人通知后48小时内送到若有特殊情况，须经采购人同意后方可延期交付；未经采购人同意的，视作逾期处理。 |
| 6 | 质量要求 | 符合采购文件及行业合格标准。 |
| 7 | 质量保证期 | 生产日期应在到货之日的前6个月内 |
| 8 | 报价文件有效期 | 报价文件递交截止之日后60日历日。 |
| 9 | 响应保证金 | 响应保证金：**人民币5000元**响应保证金形式：电汇、汇票或银行转账响应保证金有效期同报价文件有效期响应保证金须在报价文件递交截止时间之前递交接收响应保证金帐户信息：收款单位（户名）：杭州市环境集团有限公司账号：71080122000396190开户行：宁波银行西湖支行 |
| 10 | 供应商资格要求 | 详见《询价采购公告》 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织。 |
| 12 | 询价采购文件的质疑 | 供应商应仔细阅读询价采购文件的全部内容，如认为询价文件使自身的合法权益受到损害的，应于2024年5月 16日17时前以书面形式向采购人提出质疑，逾期视作无异议。采购人接到质疑后于5月 17 日17时前予以回复采购人对询价采购文件的澄清将以书面形式发给所有领取询价采购文件的供应商。 |
| 13 | 报价文件份数 | 报价文件份数：1正2副是否要求提交电子版文件：☑是，电子版报价文件格式：word或excel，存储媒介：U盘（与报价文件一起密封）。 |
| 14 | 递交报价文件的同时应提交的资料、物资 | 供应商在递交报价文件时请携带：（1）供应商代表（法定代表人或委托代理人）的有效身份证原件（委托代理人应随带授权委托原件，或说明授权委托书密封在报价文件内）；（2）退还响应保证金申请书及收据。 |
| 15 | 报价文件递交截止时间和地点 | **时间：2024年5月23日14：00（北京时间）。****地点：杭州市环境集团有限公司（杭州市拱墅区临半路90号）环境集采中心开标室。** |
| 16 | 履约保证金 | 履约保证金金额：约合同价款的5%。履约保证金提交时间：在合同签订前提交。履约保证金的形式：银行汇票或转帐支票或电汇。履约保证金有效期：至合同期满且全部货物验收合格后为止。履约保证金的退还：合同期满且全部货物验收合格后30天内，双方不存在争议，扣除需支付的违约金后，余额退还（无息）。 |
| 17 | **★最高限价** | **本采购项目总报价的最高限价为人民币28.87078万元整，如果供应商的总报价高于最高限价则其报价文件作无效响应处理。** |
| 18 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人。 |

## （一）综合说明

1、总则

1.1本次采购工作是按照杭州市环境集团有限公司的相关规定组织和实施的。

1.2不论结果如何，供应商均应自行承担所有与编写和递交报价文件及所有参与询价采购过程中的全部费用。

2、供应商资格要求

详见《询价采购公告》。

3、定义

3.1、“采购人”系指杭州市环境集团有限公司、杭州天子岭清洁直运发展有限公司、杭州拱墅清洁直运有限公司、杭州天子岭发电有限公司、杭州环临环境发展有限公司、杭州临江环境能源有限公司、杭州萧山环城生物能源有限公司。

3.2、“供应商”系指向采购人提供询价采购文件所叙述的货物服务且满足供应商资格要求的独立法人。

3.3、“服务”系指合同规定卖方须承担的的各类服务以及其他类似的附随义务。

3.4、“附随服务”系指根据成交合同规定成交供应商必须承担的辅助服务，如合同中规定成交供应商应承担的义务，以及合同中未规定，但依有利于合同履行原则应当由成交供应商承担的其它义务。

## （二）询价采购文件说明

4、询价采购文件内容

（1）询价采购公告

（2）第一章 供应商须知

（3）第二章 采购需求书

（4）第三章 合同主要条款

（5）第四章 附件

（6）补充（答疑）文件（如有）

5、询价采购文件的澄清和修改

供应商对询价采购文件如有疑点，应当在报价文件递交截止时间时书面向采购人提出，采购人在报价文件递交截止时间前1日内进行澄清和修改，并书面通知询价采购文件收受人，同时视情作出是否延长报价文件递交截止时间的决定。

采购人亦可主动对询价采购文件进行修改。

## （三）报价文件的编制

6、供应商应仔细阅读询价采购文件中的所有内容，按照询价采购文件要求编制报价文件，并保证报价文件的真实性，所有文件资料必须是针对本次询价采购。

7、报价文件的组成

**1）★承诺函（附件一）；**

**2）★报价一览表（附件二）；**

**3）★响应保证金（报价文件中可附电汇凭证等凭证）；**

**4）★供应商基本情况表（附件三）；**

###  5）★法定代表人身份证明或附有法定代表人和授权代表身份证明的授权委托书

**（附件四；法定代表人参加采购会议的，无须提供授权书）；**

**6）★商务条款（含合同条款）偏离表（附件五）；**

**7）优惠条件：供应商承诺给予采购人的其他优惠条款，包括付款条件、售后服务等方面的优惠；**

**8）★营业执照复印件并加盖公章；**

**9）★供应商须提供其股东信息及出资比例信息，并填写股东信息及出资比例信息表（附件六）；**

**10）★“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）记录查询网页截图（附件七）；**

**11）★中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）记录查询网页截图（附件八）；**

**12）★诚信廉洁承诺函（附件九）；**

**13）供应商认为需要提供的其他文件和资料。**

**以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上盖上有效的供应商公章**。

**询价采购文件中部分带“★”的条款，为采购的实质性要求和条件，对询价采购文件中带“★”条款的响应必须满足询价采购文件注明的要求，否则经询价采购评审小组认定后按无效响应处理。**

8、响应

8.1供应商应根据《第二章采购需求书》规定的供货和责任范围以及合同条款所列内容等，供应商应对本采购文件规定数量的货物及要求进行响应。

8.2包括货款、运输费、装卸费、税费、服务费等相关费用。

8.3供应商须按询价采购文件所附的相关文件格式逐项填报单价和总价等。

8.4如单价与总价不符时，以总价为准，并以此调整单价；大写与小写不符时，以大写为准。

8.5采购人要求分项响应是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

 9、响应保证金

9.1供应商须在报价文件递交截止时间前缴纳采购文件规定金额的响应保证金。

9.2成交供应商的保证金在与采购人签订合同后无息退还。

9.3未成交供应商的保证金将在成交通知书发出后7个工作日内办理退款手续后无息退还。

9.4发生下列情况之一，保证金将不予退还。

（1）响应人在报价文件有效期内撤销报价文件；

（2）响应人擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；

（3）成交供应商在规定的时间内拒签合同、拒付履约保证金；

（4）响应人在报价文件中提供虚假资料或虚假承诺的。

10、报价文件的签署和规定

10.1装订及签署

1. 按照报价文件的组成，装订成册。

（2）询价采购文件中规定的须加盖供应商公章并由法定代表人或委托代理人签署或盖章的资料文件都须按要求盖章或签署。

（3）供应商应写全称。

10.2 报价文件的份数

报价文件的份数见前附表。报价文件封面须有“项目名称、采购编号、供应商名称、正本或副本”等字样。

10.3包装及密封

将装订好的报价文件正本和副本一起密封包装在一个密封袋内，密封袋上须标注“项目名称、采购编号、供应商名称及地址”并加盖供应商公章、法定代表人或法定代表人授权代表签署或盖章。

## （四）报价文件的递交

 11、报价文件递交截止时间

 11.1报价文件必须在规定的递交截止时间前派人送达指定的地点；

 11.2采购人如因故推迟报价文件递交时间的，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

11.3截止报价文件递交截止时间，参加该项目响应的供应商在3家或以上的，询价采购继续进行。截止报价文件递交截止时间，参加该项目响应的供应商小于3家的，将终止本次询价采购活动。

12、报价文件有如下情形之一的，采购人有权不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未密封的。

## （五）询价采购

13、询价采购

13.1参加询价采购的供应商法定代表人或法定代表授权人，应随带身份证件。

13.2采购人依法组建询价采购评审小组。

**13.3评审方法**

**（1）符合性审查**

**询价采购评审小组依照询价采购文件符合性审查的要求和规定，对通过资格审查的所有供应商的报价文件进行符合性审查。供应商不得通过补充、修改或撤销报价文件中的内容使其成为实质性响应的报价。供应商在报价文件递交截止以后不得提交任何资料作为评审依据。报价文件出现下列情形之一的，由询价采购评审小组审查后按无效报价处理：**

**1）供应商的资格条件不满足国家有关规定或询价采购文件载明的供应商资格要求的；**

**2）未按询价采购文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其授权代表签字或盖章）；**

**3）供应商的名称与获取询价采购文件时提供的名称不一致的；**

**4）供应商不以自己的名义或未按询价采购文件要求提供响应保证金或提供的响应保证金有缺陷而不能接受的；**

**5）报价文件有效期不足的；**

**6) 供应商递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一采购项目报有两个或多个响应，且未声明哪一个有效；**

**7）不满足询价采购文件中标注“★”号的关键条款的；**

**8）不符合询价采购文件规定的实质性要求的；**

**9）供应商未按要求对所有货物进行响应，存在缺漏项；**

**10）存在法律、法规、规章规定的其它无效报价情况的。**

**（2）对符合采购需求且质量和服务相等的前提下对总报价进行评审、比较。**

**询价采购评审小组应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。报价评审应以报价口径范围一致的经评审总报价为依据。若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准；若单价与总价不符时，则以总价为准，修改其单价。若正本与副本不一致时，以正本为准。若供应商拒绝接受上述修正，其报价将被拒绝，没收响应保证金。**

**如若供应商报价出现单价与总价不符或文字大写表示的数据与数字表示的有差别、且该供应商成交时，因成交供应商自身失误造成少算、漏算的缺漏项费用由成交供应商自行承担并负责该缺漏项的供货及相关服务，但不得增加其总报价，因成交供应商自身失误造成费用多算的，应在其总报价按所报单价修正其合同价，且签订合同时按最利于采购人的价格签订供货合同。**

**符合采购需求的经评审总报价最低的供应商推荐为本采购项目的成交候选人。若最低商务报价相同，则由评审委员会按少数服从多数的原则通过投票表决决定成交候选人。**

**（3）评审报告**

**询价采购评审小组应根据评审情况和结果，向采购人提交评审报告。评审报告由询价采购评审小组起草，按少数服从多数的原则通过。询价采购评审小组全体成员应在评审报告上签字认可，询价采购评审小组成员如有保留意见可以在评审报告中阐明。**

**询价采购评审小组应在评审报告中推荐成交候选人。**

**（4）经评审后的有效响应少于三家时，如询价采购评审小组认为其报价价格合理，技术可行，则可以继续评审，否则评审小组否决所有响应。**

**（5）采购人将确定排名第一的成交候选人为成交供应商的原则。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者不能按询价采购文件要求提交履约响应金的，视为第一成交候选人放弃成交，采购人将重新进行采购。**

**（6）在评审中发现有二份及以上报价文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经询价采购评审小组半数以上成员确认有串通响应嫌疑的，其报价文件按无效响应处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响本采购项目继续评审。**

## （六）授予合同

 14、接受和拒绝成交结果的权利

为了维护国家利益，采购人在授予合同之前有选择或拒绝任何成交结果的权利，并对所采取的行为不予解释，也不对因此而受影响的供应商承担责任。

15、成交结果通知书

 询价评审结果经采购人认可后，采购人将确定排名第一的成交候选人为成交供应商，采购人将向成交供应商发出成交结果通知书。

16、签订合同

16.1成交供应商须在自成交通知书发出之日起三十天内与采购人签订采购合同。

16.2询价采购文件、成交供应商的报价文件、询价采购过程中有关的澄清及承诺文件、经双方签字的询价采购纪要和成交结果通知书均作为合同附件。

16.3拒签合同的责任

 1）成交供应商在接到成交结果通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，其响应保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

2）采购人在规定时间无故拒签合同者，以采购违约处理，赔偿成交供应商由此造成的直接经济损失。

**第二章 采购需求书**

**★一、采购内容汇总**

采购人因办公需要，需采购办公用品（打印耗材类）一批，根据实际需求，采购人可对采购数量进行调整，具体按照成交单价，据实结算。采购清单如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品名称** | **规格型号** | **推荐品牌** | **单位** | **数量合计** |
| 1 | 爱普生针式打印机LQ-630KII5色带芯 | 适配于LQ-630针式打印机的色带芯 | 爱普生、天威、格之格 | 个 | 15 |
| 2 | 打印机硒鼓整套 | 适配奔图M7160DW | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 套 | 2 |
| 3 | 奔图M6202硒鼓 | PD213硒鼓 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 5 |
| 4 | 彩打硒鼓 | 适配佳能打印机型号LBP7010C/329/非原装/黑、红、蓝、黄 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 组 | 15 |
| 5 | 东芝墨盒 | 东芝 T-3008C/原装/打印机型号DP-2508A | 东芝原装 | 个 | 20 |
| 6 | 彩色墨盒 | CLI-851 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 10 |
| 7 | 彩色硒鼓 | 适配惠普126A的四色硒鼓粉盒 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 4 |
| 8 | 彩色硒鼓 | 305A | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 10 |
| 9 | 彩色硒鼓 | 惠普178（黑、红、黄、蓝） | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 8 |
| 10 | 墨盒 | 惠普955XL（黑、青、红、黄） | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 5 |
| 11 | 成像鼓 | CF232A | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 103 |
| 12 | 成像鼓 | CF232A，惠普原装 | 惠普原装 | 个 | 13 |
| 13 | 硒鼓 | 黑色202A | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 18 |
| 14 | 硒鼓 | 青色202A | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 17 |
| 15 | 硒鼓 | 黄色202A | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 13 |
| 16 | 硒鼓 | 品红色202A | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 25 |
| 17 | 硒鼓 | 204A，四色 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 3 |
| 18 | 鼓组件 | DR-2350 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 49 |
| 19 | 硒鼓 | P118w原装 | 富士施乐原装 | 个 | 10 |
| 20 | 大容量硒鼓 | CF230X | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 113 |
| 21 | 大容量硒鼓 | 惠普原装CF230X | 惠普原装 | 个 | 32 |
| 22 | 大容量硒鼓 | CF228X，9000页 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 15 |
| 23 | 夏普BP-M2851R粉盒 | BPCT300 | 彩格/京呈/得印 | 个 | 10 |
| 24 | 夏普DX-2508NC粉盒 | DX-20CT-BA | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 8 |
| 25 | 夏普DX-2508NC粉盒 | DX-20CT-CA | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 3 |
| 26 | 夏普DX-2508NC粉盒 | DX-20CT-MA | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 3 |
| 27 | 夏普DX-2508NC粉盒 | DX-20CT-YA | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 3 |
| 28 | 夏普MX-M2658NV粉盒 | MX-315CT粉盒 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 48 |
| 29 | 色带 | ERC05 | 天威/格之格/爱普生/绘威 | 个 | 20 |
| 30 | 色带 | DS2600II | 天威/格之格/爱普生/绘威 | 个 | 200 |
| 31 | 色带 | LQ-630K | 天威/格之格/爱普生/绘威 | 个 | 34 |
| 32 | 色带 | 配套映美FP-630K打印机 | 天威/格之格/爱普生/绘威 | 个 | 10 |
| 33 | 色带 | DLS-605K | 天威/格之格/爱普生/绘威 | 个 | 3 |
| 34 | 色带 | DLS-610K | 天威/格之格/爱普生/绘威 | 个 | 35 |
| 35 | 色带 | 适用得实AR-580P | 天威/格之格/爱普生/绘威 | 个 | 20 |
| 36 | 硒鼓（4色彩打机） | HP Color Laserjer CP5225黑色 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 9 |
| 37 | 硒鼓（4色彩打机） | HP Color Laserjer CP5225蓝色 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 7 |
| 38 | 硒鼓（4色彩打机） | HP Color Laserjer CP5225红色 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 7 |
| 39 | 硒鼓（4色彩打机） | HP Color Laserjer CP5225黄色 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 9 |
| 40 | 墨粉盒 | CRG057/H（佳能MF449DW打印机使用） | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 5 |
| 41 | 墨粉盒 | MX-500CT | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 20 |
| 42 | 墨粉盒 | TN-2325 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 281 |
| 43 | 墨盒 | 黑色CE410A | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 1 |
| 44 | 墨盒 | 青色CE411A | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 1 |
| 45 | 墨盒 | 红色CE413A | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 1 |
| 46 | 墨盒 | 黄色CE412A | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 1 |
| 47 | 墨盒 | MFP E72525 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 1 |
| 48 | 硒鼓 | 适用于HP M1216打印机 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 30 |
| 49 | 硒鼓 | 78A | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 19 |
| 50 | 硒鼓 | 适用于佳能MF4750打印机 | 天威/彩格/格之格 |  | 15 |
| 51 | 墨盒 | 适用于惠普CF232A | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 15 |
| 52 | 墨盒 | W2080A、4色/套 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 套 | 2 |
| 53 | 墨盒 | MJPMYTJHT01型号适配彩色墨盒 | 彩格/小米原装 | 个 | 10 |
| 54 | 墨盒 | MJPMYTJHT01型号适配黑色墨盒 | 彩格/小米原装 | 个 | 10 |
| 55 | 墨水 | 50ml/瓶 黑色 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 瓶 | 10 |
| 56 | 佳能 硒鼓 | 佳能NPG-67，黑色 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 3 |
| 57 | 佳能 硒鼓 | 佳能NPG-67，红色 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 1 |
| 58 | 佳能 硒鼓 | 佳能NPG-67，黄色 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 1 |
| 59 | 佳能 硒鼓 | 佳能NPG-67，青色 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 1 |
| 60 | 佳能 硒鼓 | canon cartridge 054 Yellow(黄色） | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 25 |
| 61 | 佳能 硒鼓 | canon cartridge 054 Yellow(青色） | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 18 |
| 62 | 佳能 硒鼓 | canon cartridge 054 Yellow(品红色） | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 22 |
| 63 | 佳能 硒鼓 | canon cartridge 054 Yellow(黑色) | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 80 |
| 64 | 佳能 硒鼓 | 佳能NPG-59（原装），黑色 | 佳能NPG-59（原装） | 个 | 15 |
| 65 | 佳能彩色墨水 | GI-80C（蓝） | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 10 |
| 66 | 佳能彩色墨水 | GI-80M（红） | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 10 |
| 67 | 佳能彩色墨水 | GI-80Y(黄） | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 10 |
| 68 | 佳能彩色墨水 | GI-80GBK(黑色） | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 10 |
| 69 | 佳能黑色墨盒 | CLI-851XL（黑） | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 20 |
| 70 | 佳能黑色墨盒 | PGI-850 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 20 |
| 71 | 惠普178nw打印机硒鼓 | 118A黑硒鼓 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 28 |
| 72 | 惠普178nw打印机硒鼓 | 118A红硒鼓 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 14 |
| 73 | 惠普178nw打印机硒鼓 | 118A黄硒鼓 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 14 |
| 74 | 惠普178nw打印机硒鼓 | 118A青硒鼓 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 14 |
| 75 | 惠普CP5225打印机硒鼓 | 307A黑硒鼓 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 4 |
| 76 | 惠普CP5225打印机硒鼓 | 307A红硒鼓 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 2 |
| 77 | 惠普CP5225打印机硒鼓 | 307A黄硒鼓 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 2 |
| 78 | 惠普CP5225打印机硒鼓 | 307A青硒鼓 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 2 |
| 79 | 惠普M136WM硒鼓 | W1110A硒鼓 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 6 |
| 80 | 惠普粉墨盒 | W1333S | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 15 |
| 81 | 惠普硒鼓 | CF247A | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 25 |
| 82 | 黑色墨粉 | 适配奔图M7160DW | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 5 |
| 83 | 黑色墨盒 | 802XL | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 3 |
| 84 | 黑色硒鼓 | 88A | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 647 |
| 85 | 黑色硒鼓 | 126A | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 14 |
| 86 | 黑色硒鼓 | 305A | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 5 |
| 87 | 黑色硒鼓 | CRG-337 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 10 |
| 88 | 黑色鼓组件 | NPG-59 Toner | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 10 |
| 89 | 黑色硒鼓 | 惠普M232-M237 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 25 |
| 90 | 黑色硒鼓 | 适用于HP LaserJel Pro MFP M132snwn | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 37 |
| 91 | 黑色硒鼓 | 适用于HP M227FDN | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 10 |
| 92 | 黑色硒鼓 | 适用于HP Laser103a | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 40 |
| 93 | 黑色硒鼓 | 适用于HP M232dw | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 10 |
| 94 | 黑色硒鼓 | 适用于HP Color M452DN | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 12 |
| 95 | 红色硒鼓 | 适用于HP Color M452DN | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 6 |
| 96 | 黄色硒鼓 | 适用于HP Color M452DN | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 6 |
| 97 | 青色硒鼓 | 适用于HP Color M452DN | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 10 |
| 98 | 四色硒鼓 | CRG046（BK、C、M、Y） | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 套 | 1 |
| 99 | 色带 | DPK730S | 天威/富士通/步鲁/格式/巨威 | 个 | 120 |
| 100 | 硒鼓 | MX-M623N原装 | 原装 | 个 | 20 |
| 101 | 粉盒 | 富士施乐2150n | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 15 |
| 102 | 黑色硒鼓 | 惠普110A黑色硒鼓 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 5 |
| 103 | 硒鼓 | 柯美C550i黑TN626 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 8 |
| 104 | 硒鼓 | 柯美C550iC/M/Y | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 18 |
| 105 | 大容量硒鼓 | 惠普原装M439n | 惠普原装 | 个 | 10 |
| 106 | 黑色墨盒 | 适配于惠普704墨盒 | 天威/格之格/天色/莱盛/富士樱 | 个 | 10 |

备注：本次询价采购的投标品牌不限于采购人推荐品牌，响应人可提供类似或优于推荐品牌。

**二、质量与服务要求**

1.供货期：合同签订之日起1年。

2、送货要求：

（1）送货频次及到货时间：原则上每月或每季度按需送货，具体送货时间、送货数量以采购人通知为准。自接到采购人通知后，7日内将所需货物安全送到采购人指定地点，应急采购的，自接到采购人通知后48小时内送到。

（2）送货地点：供应商应使用符合运输要求的运输工具和货物包装运送货物，运输过程要防止雨淋和被污染。每次送货供应商必须有专人到现场，按照采购人要求卸在指定位置。运输、卸货、停放必须遵守釆购人场内车辆、人员管理规定，做到有序排队进园区、有序停放、安全运输、走备案路线、安全卸货、服从指挥。地址如下：

1）杭州市环境集团有限公司物业分公司送货地址：杭州市拱墅区临半路138-1号；

2）杭州拱墅清洁直运有限公司送货地址：杭州市拱墅区德胜新村63-1；

3）杭州天子岭发电有限公司送货地址：杭州市拱墅区临半路138-1号；

4）杭州环临环境发展有限公司送货地址：杭州市临平区崇贤街道沿山村水洪庙1-4号；

5）杭州临江环境能源有限公司送货地址：杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口杭州临江循环经济产业园内；

6）杭州萧山环城生物能源有限公司送货地址：萧山区经济技术开发区高新八路698号。

7）杭州天子岭清洁直运发展有限公司送货地址：杭州市拱墅区临半路138-1号。

（具体发货地点及相应的数量以发货前具体通知为准）。

1. 产品质量要求：

（1）供应商所供商品均为原厂生产、正规销售渠道进货的全新合格品，附带货物出厂检验合格证。生产日期应在到货之日的前6个月内。如采购人需要，需提供原生产厂家的完整供应链销售凭证。

（2）货物规格型号必须与采购人的需求一致。如发生所供货物与询价文件、合同不符，采购人有权拒收或退货，并按照逾期交货处理，由此产生的一切责任和后果由供应商承担。

（3）若所供产品存在非采购人原因的任何外包装或内物破损等影响产品质量的情况，供应商无条件进行退换货，并承诺及时提供合格产品。

（4）采购人在使用货物过程中发现任何质量问题，供应商必须无条件配合采购人查明原因，并依法按约处理。

4、其他要求：

（1）货物在运输、装卸过程中，发生意外事故和故障损失，均由供应商承担责任。

（2）货物在整个运送过程中产生的一切费用，如货物装卸费用、安全费用、环保费用等全部由供应商负责。

（3）供应商必须遵守有关法律法规及采购人的规章制度。否则，供应商应承担相应责任。

（4）采购人最终以实际验收的供货量进行结算。

**三、验收标准**

所供货物品牌、规格型号必须符合采购人要求，并按要求按时送到采购人指定地点，双方对照合同要求核对货物的外观、品牌、规格型号、产品合格证、数量等，确认无误即验收合格，双方签字并予以接收入库。如验收不通过，则采购人有权拒绝接收该批次货物，供应商应无条件当天完成更换并通过验收，否则，按逾期供货承担违约责任。验收期间供应商须全程参与。

1. **合同主要条款**

2024年办公用品（打印耗材类）

采购合同

杭州市环境集团有限公司

二○二四年 月

甲方： 杭州市环境集团有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规及询价文件的要求，双方经公开询价并协商一致，就甲方向乙方采购2024年办公用品（打印耗材类）事宜达成如下条款：

**一、采购内容。**

金额单位:元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌及规格型号 | 页数（A4纸5%覆盖率） | 单位 | 数量 | 总计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

1、根据实际需求，甲方按照成交单价据实结算。

2、乙方所供物品材料品牌、参数等均需符合询价文件相关要求。

3、以上价格包括必须的包括货款、运输费、装卸费、税费、服务费等相关一切费用。市场波动、零配件停产延供需无偿替换升级、疫情防控等影响供应等风险由乙方承担。

二、质量保证

1.乙方应使用符合运输要求的运输工具和货物包装运送货物。运输过程要防止雨淋和被污染。每次送货乙方必须有专人到现场，按照甲方要求卸在指定位置。

2.乙方所供货物必须为原厂生产，正规销售渠道进货的全新合格品，附带货物出厂检验合格证。生产日期应在到货之日的前6个月内。若甲方有需要，乙方需提供原生产厂家到乙方的完整供应链凭证。

3.若所供货物存在非甲方原因的任何外包装或内物破损影响产品质量的情况，乙方无条件进行退换货，并承诺及时提供合格货物。

4.货物在交货过程发生意外事故，由此产生的损失均由乙方承担责任。

5.货物规格型号必须与甲方的需求一致。如发生所供货物与合同不符，甲方有权拒收或退货，并按照逾期交货处理，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。甲方在使用货物过程中发现任何质量问题，乙方必须无条件配合甲方查明原因，并依法按约处理。

三、交货时间、地点

1.本项目根据甲方实际需要，采用分批供货的方式。乙方根据甲方要求的品种、数量和送货时间安排供货。原则上每月或每季度按需送货，具体送货时间、送货数量以甲方通知为准。乙方接到甲方送货通知后，7日内将货物如数送至甲方指定地点并提供送货清单。乙方未按甲方要求的品种、数量足量交货的，视作逾期交货。

2.乙方对甲方提供应急保障服务，若甲方有应急特殊要求，乙方接到甲方送货通知后，48小时内将货物如数送至甲方指定地点并提供送货清单。乙方未按甲方要求的品种、数量及交货时间提供货物的视作逾期交货。

四、货物验收

所供货物品牌、规格型号必须符合甲方要求，并按要求按时送到甲方指定地点，双方对照合同要求核对货物的外观、品牌、规格型号、产品合格证、数量等，确认无误即验收合格，双方签字并予以接收入库。如验收不通过，则甲方有权拒绝接收该批次货物，乙方应无条件当天完成更换并通过验收，否则，按逾期供货承担违约责任。验收期间乙方须全程参与。

五、履约保证金

本合同签订前，乙方应向甲方交纳 元履约保证金（约合同总价的5%）。待本次合同履行完毕后，乙方售后服务良好，无质量和服务问题，合同期满后两周内甲方原额无息归还履约保证金。

六、货款的支付

按月结算，货物经甲方验收合格后，乙方凭双方确认的送货清单至甲方处办理结算手续。结算无误后，乙方提交增值税专用发票，甲方于结算完成并收到发票后15个工作日内完成货款支付。

七、其它约定

1.如乙方所供货物不能通过甲方验收，则无条件退货。由此产生的延迟交货的责任，由乙方承担。

2.甲方询价文件，乙方报价文件均为合同组成部分。

3.货物运输、装卸全过程如发生安全、人身事故，一切费用和责任由乙方承担。

4.乙方必须遵守有关法律法规及甲方的规章制度，否则由乙方承担相应责任。

（1）服从门岗安全检查，并按要求登记；

（2）进入园区后严禁烟火；

（3）车辆必须遵守甲方园区道路管理要求，不超速、不超载、不超车，司机不得无证驾驶或驾驶不符合驾驶证的车辆；

（4）进入园区后必须服从甲方工作人员管理安排，运输、卸货、停放必须遵守甲方场内车辆、人员管理规定，做到有序排队进园区、有序停放、安全运输、走备案路线、安全卸货、服从指挥。未经允许不得进入无关区域；

（5）与本项目无关的人员禁止进入园区。

八、违约责任

1.乙方逾期交货的,每逾期一天，向甲方偿付该批次货物合同价2‰的违约金；乙方逾期5日不能交付的，同时甲方有权终止合同，并没收履约保证金。乙方交付的货物不符合合同约定或验收不合格的，应及时更换，因此延误交货期的，按本款规定承担责任。

2.甲方逾期支付货款的,每逾期一天，向乙方偿付应付金额2‰的违约金。

3.乙方拒不履行合同其它义务且未按照甲方要求限期整改的，甲方有权解除合同，没收乙方的履约保证金。

九、争议的解决

1、合同履行期内甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

2、在履行本合同过程中如发生纠纷,甲、乙双方应及时协商解决，如协商不成，由甲方住所地法院诉讼解决。

十、合同的生效

1、本合同经甲乙双方盖章后，乙方向甲方缴纳了履约保证金后生效。询价文件、报价文件及询价过程中有关澄清文件、承诺书等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

2、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：

或受委托人（签字）： 或受委托人（签字）：

签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日

**合同附件**：

**廉 政 协 议**

甲方：杭州市环境集团有限公司

乙方：

为加强廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制度规定，特签订本廉政协议。

第一条 甲、乙双方约定

（一）甲、乙双方应共同严格遵守国家和省市以及招标人主管部门关于市场准入、项目招标投标、市场经济活动等有关法律、法规和相关政策，以及项目廉政建设的各项规定。

（二）甲、乙双方应认真执行双方签订的合同文件，自觉按合同约定履行责任。

（三）甲、乙双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益；不得违反管理相关规章制度。

（四）甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

（五）甲、乙双方应加强对本方人员廉政监督，建立健全廉政制度，认真严肃查处本方人员违法违纪行为。

（六）甲、乙双方如发现对方人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方并督促其纠正，或直接向对方法人代表、纪检监察部门及检察机关如实反映情况。

第二条 甲方（含甲方人员）廉政责任

（一）不得接受乙方或向乙方索取或以借用为名占用乙方的任何财物；不得接受乙方的礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得接受乙方的以任何名义支付的回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

（二）不得向乙方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不得接受乙方提供的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；在婚丧嫁娶等活动中不邀请乙方人员参加；不得接受乙方提供装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

（三）不得利用职务便利向乙方介绍或指定工程分包单位（或个人）、物资供应商；不得利用职务便利向乙方推销或指定使用物资设备等。

（四）不得接受乙方购置的或长期提供的通信工具、交通工具等。

（五）对无法拒绝的乙方及其个人所送的钱物，受礼者自收受之日起一个月内上交至甲方监察审计部门。

（六）对乙方提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

第三条 乙方（含乙方人员）廉政责任

（一）不得以任何形式向甲方行贿；不得向甲方送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得以任何名义向甲方及其工作人员支付回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

（二）不得为甲方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不向甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不参加甲方人员的婚丧嫁娶等活动，不向甲方家庭成员及亲属赠送任何礼金、礼品等；不得向甲方及其工作人员提供个人装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

（三）不得接受甲方介绍或指定的工程分包单位和物资供应商；不得接受甲方推销或指定使用的物资设备。

（四）不得以任何理由为甲方及其工作人员购置或长期提供通信工具、交通工具等。

（五）对甲方及其个人索要钱物、介绍或指定工程分包单位和物资供应商、推销或指定使用物资设备、借用占用车辆等行为予以拒绝，并及时主动向乙方上级纪检监察组织报告。

（六）对甲方提供的乙方（含乙方人员）违纪违规有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

（七）乙方不得以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请和各类休闲娱乐等活动。

（八）乙方及其工作人员必须严格按照有关规程办事，不得与其他单位互相串通，损害甲方利益。

第四条 违约责任

甲乙双方不履行各自义务，构成犯罪和违纪的，由司法机关和有关纪检监察部门按管辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担下列约定违约责任的依据。

（一）甲乙双方工作人员有违反本协议约定的责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和甲乙双方单位及其上级党政部门党风廉政建设规定给予当事人批评教育、组织处理或党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方贿赂甲方人员的，被纪检监察部门或检察机关立案查处的，甲方有权中止项目合同，由此造成甲方的损失以及一切费用均由乙方承担。

（三）甲方双方不履行协议约定义务的，应将责任人调离本项目并按规定予以处理，且双方有义务将有关责任人的责任追究情况通报对方。

（四）甲乙双方自觉履行本协议并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。一方主动举报另一方，举报方不承担上述约定的违约责任，全部由被举报方承担，但不免除各自应负的法纪责任。

（五）由于甲乙双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方承担上述违约责任。

（六）甲乙双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方上级单位主管部门和纪检监察部门反映情况并要求帮助解决争议。

第五条 本协议有效期为双方签署之日起至双方权利义务履行完毕为止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。

甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）：

甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：

电 话： 电 话：

**备注：各供应商应对询价采购文件《合同主要条款》中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款（含合同条款）偏离表中注明**。**备注：各供应商应对采购文件《合同主要条款》中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款（含合同条款）偏离表中注明**。

# 第四章 附件

(项目名称)项目

采购编号：

报价文件

响应单位全称：

 年 月 日

附件一

**承诺函**

 杭州市环境集团有限公司、杭州天子岭清洁直运发展有限公司、杭州拱墅清洁直运有限公司、杭州天子岭发电有限公司、杭州环临环境发展有限公司、杭州临江环境能源有限公司、杭州萧山环城生物能源有限公司 ：

我方已全面阅读和研究了采购编号为HZHJ（X）-202405A01111 的2024年办公用品（打印耗材类）采购项目询价采购文件和补充文件（如有），并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本次采购的全部情况，对询价采购文件的全部内容理解清楚，无任何疑义。经我方认真分析研究，同意接受询价采购文件的全部要约条件，并按此确定本项目响应的各项承诺内容，以本报价文件进行报价。总报价为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元，大写\_\_\_\_\_\_\_\_\_元，交货时间为根据你方实际需要，按需供货，供货期为合同签订后 7 日内。我方将严格按照询价采购文件规定报价，并理解贵方对采购结果没有解释的义务。如我方成交，在接到你方发出的成交通知书起 30 日历日内，按成交通知书、询价采购文件和本报价文件的约定与你方签订合同，并在合同签订同时提交约合同价款的5%履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

本报价文件自报价文件递交截止时间之日起60 日历日的报价文件有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。

在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即无条件支付响应保证金人民币。

（1）在报价文件有效期内撤销报价文件；

（2）擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；

（3）在规定的时间内拒签合同、拒付履约保证金；

（4）在报价文件中提供虚假资料或虚假承诺的。

联系地址： 邮编：

联系人： 电话：

开户银行： 账号：

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）：

日期：

附件二

**报 价 一 览 表**

杭州市环境集团有限公司、杭州天子岭清洁直运发展有限公司、杭州拱墅清洁直运有限公司、杭州天子岭发电有限公司、杭州环临环境发展有限公司、杭州临江环境能源有限公司、杭州萧山环城生物能源有限公司：

我公司 （响应单位名称） 根据贵单位询价文件要求，就2024年办公用品（打印耗材类）采购项目 项目报价如下：

 （金额单位：元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 页数（A4纸5%覆盖率） | 单位 | 数量 | 总价 | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 | 大写： |
| 小写：元 |

相关要求：

1、我公司能够按照询价文件要求提供产品及相关服务。

2、产品名称、单位、数量为询价文件用户需求书内规定产品名称、单位、数量，以上价格包括货款、运输费、装卸费、税费、服务费等相关一切费用。市场波动、零配件停产延供需无偿替换升级、疫情防控等影响供应等风险由乙方承担。

3、提供响应单位账户信息：

开户银行：

开户账号：

 响应单位名称（盖章）：

 2024年 月 日

附件三

**供应商基本情况表**

|  |
| --- |
| 1、一般情况 |
| 供应商名称 |  | 单位性质 |  |
| 资本结构情况 |  |
| 公司注册名称 |  |
| 营业范围 |  |
| 企业资质 |  |
| 地 址 |  | 邮 编 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 法定代表人 |  |
|  |
| 2、联系人 |
| 姓名 | 职务 | 职称 | 电话 |
|  |  |  |  |
| 我保证本文件的真实性，并授权 代表本公司负责阐述有关技术等方面的情况。授权人签字或盖章： 被授权人签字：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 |

注：（1）必须附营业执照复印件（加盖公章）

（2）可附供应商认为需提供的其它证明材料（以上复印件均需加盖公章）。

附件四

### 法定代表人身份证明或附有法定代表人和授权代表身份证明的授权委托书

**法定代表人身份证明**

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码： 联系电话：

系 （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

响应人：（盖单位公章）

日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面） |

**注：法定代表人参加开标的，须随带本人身份证或驾驶证或公安机关出具的临时身份证明或港澳台胞证或护照原件（其他诸如市民卡等无效）和法定代表人身份证明原件。**

**授权委托书**

本人 （姓名）系 （响应人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人（联系电话： ）。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

响应人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面） |

注：**1、如报价文件由委托代理人签字或盖章的，报价文件必须附此授权委托书和法定代表人身份证明。**

2、委托代理人参加开标的，须随带本人身份证或驾驶证或公安机关出具的临时身份证明或港澳台胞证或护照原件（其他诸如市民卡等无效）、法定代表人身份证明和授权委托书原件。

附件五

**商务条款（含合同条款）偏离表**

项目名称：2024年办公用品（打印耗材类）采购项目

采购编号：HZHJ（X）-202405A01111

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 询价采购文件要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：1、请供应商在“是否响应”栏内根据响应情况填写“满足、或负偏离、或正偏离”，负偏离或正偏离请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、如不填写，则视作完全满足询价采购文件的商务要求。

供应商：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日期：

附件六

**股东信息及出资比例信息表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 股东 | 出资比例 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **……** |  |  |

供应商（盖章）：

 年 月 日

**注：若未按实际情况提供或提供虚假信息，经评审小组讨论后，应作无效响应处理。**

附件七

提供“**信用中国”（www.creditchina.gov.cn）**官方网站的信用记录截图。

附件八

提供**中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）**官方网站的信用记录截图。

附件九

**诚信廉洁承诺函**

杭州市环境集团有限公司、杭州天子岭清洁直运发展有限公司、杭州拱墅清洁直运有限公司、杭州天子岭发电有限公司、杭州环临环境发展有限公司、杭州临江环境能源有限公司、杭州萧山环城生物能源有限公司：

（供应商名称）承诺提供的信息（含报价文件、各项应答及承诺）是真实可靠，并能在价格有效期内忠实履行的。

（供应商名称）承诺在双方签订的采购合同中有以下条款：如经采购人查实，供应商在响应时针对本项目提供不实信息，或响应时所做的应答及承诺在成交后无法有效履行，采购人有权终止已签订的合同，没收成交方的履约保证金、单方面解除合同、暂停其供应商资格、暂停其所有款项的支付，如由此给采购人带来损失的，还应赔偿采购人的损失。

如我公司在询价过程中，通过提供不真实的数据或信息，而获取成交资格的供应商，采购人有权将我公司列入供应商不良行为记录名单（即黑名单），取消我公司被列入名单后二年内在成交人、采购人及其他下属全资、控股企业的任何采购中的供应商资格。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件（不需装订在报价文件中）**

**退还响应保证金申请书**

致： 杭州市环境集团有限公司

我公司参加了贵司的 （项目名称） 项目（项目编号： ）的投标，现申请退还该笔响应保证金，本申请书也作为收款凭证。

|  |  |
| --- | --- |
| 申请人信息 | 供应商（***加盖公章或财务专用章***）：  |
| 财务联系人： | 联系方式 |  |
| 项目负责人： | 联系方式 |  |
| 报价保证金金额（大写）：人民币 （小写）： |
| 报价保证金提交形式： □转账支票 □其他 |
| 退还账户信息 | 单位名称：  |
| 开户银行： |
| 银行账号： |
| 银行行号： |

**收 据**

兹收到 杭州市环境集团有限公司 退回 （采购项目名称） 项目（采购编号 ）的报价保证金。金额为：大写（人民币： ） ，小写（RMB ）。

 收款单位名称： （***加盖公章或财务专用章***）

 日期：

**备注：退还报价保证金申请书可以在报价当日同报价文件一起带到报价现场并交给采购人，并收据生效之日为采购人退还报价保证金之日。**